PAGE  

 KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI
                                                         YİBF No: 
İlgili İdare

 : T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapı Sahibi                  : T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası  : 
İhalenin adı                 : 
Yapı Ruhsat Tarihi ve No   : 
Yapının Adresi           : 
Pafta/Ada/Parsel No  : 
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 

Yukarıda belirtilen projenin hizmet ……….. kotları arası …………..kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı, 

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği, 

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir. 

İş bu tutanak …../…./…. tarihinde, bir nüshası  verilmek üzere iki nüsha düzenlenmiştir. 
       KONTROL                             KONTROL                         KONTROL                                          KONTROL
İNŞAAT MÜHENDİSİ                 İNŞAAT MÜHENDİSİ          MAKİNA MÜHENDİSİ    ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

               KONTROL AMİRİ                                                                                                                   YÜKLENİCİ
BETON DÖKÜM TUTANAĞI

                                                         YİBF No: 

İlgili İdare

 : T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapı Sahibi                  : T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası  
İhalenin adı                 : 
Yapı Ruhsat Tarihi ve No   : 
Yapının Adresi           : 
Pafta/Ada/Parsel No  : 
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi 

Yukarıda belirtilen projenin  hizmet ……………. Kotları arası ………….kotunda …./…/…..tarihinde gerçekleştirilen …. m3 beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak….. adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası  ilgili idareye verilmek üzere iki nüsha düzenlenmiştir.

KONTROL                             KONTROL                         KONTROL                                          KONTROL
İNŞAAT MÜHENDİSİ                 İNŞAAT MÜHENDİSİ          MAKİNA MÜHENDİSİ    ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

               KONTROL AMİRİ                                                                                                                   YÜKLENİCİ

PAGE  

