
**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Bu talimatın amacı, hava kompresörünün iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını belirlemektir.

**2. GÖREV VE SORUMLULUK**

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

**3. KULLANIM TALİMATI**

****

* Kompresörlerdeki mevcut gevşek hava hortumu kelepçelerini sık.
* Havanın uygun hava tankına gitmesi için gerekli hava vanasını aç.
* Start düğmesine basarak kompresörü çalıştır.
* Basınç saatinden hava basıncın yükseldiğini gözle.
* Bir müddet sonra ‘Stop’ düğmesine basarak kompresörü durdur.

1. **BAKIM-ONARIM TALİMATI**

* Cihaz kullanımı bittikten sonra alet kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
* Her kullanım sonrası cihazın temizliği yapılmalıdır.
* Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
* Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

1. **REFERANS DÖKÜMANLAR**

Cihaza ait kullanım kılavuzu