- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) laboratuvarı bünyesinde yapılan tüm çalışmalar sırasında ortaya çıkan kayıtların belirli bir sistematik çerçevesinde tutulması, tanımlanması, gerektiğinde ulaşılabilir olması, güvenliğini ve gizliliğini sağlayabilecek şekilde saklanması ve korunmasıdır.

- KAPSAM

İSTE-BTM laboratuvarındaki Teknik Kayıtları ve Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarını kapsar.

- SORUMLULAR

İSTE-BTM Laboratuvar Müdürü/Müdür Yardımcısı, Kalite Yöneticisi ve Arşiv Sorumlusu

- İLGİLİ BİRİMLER

Tüm İSTE-BTM birimleri

- UYGULAMA

- İSTE-BTM laboratuvarı kayıtlarının belirtilen sürede saklanması, sınıflandırılması, ulaşılması ve dosyalanması Arşiv Sorumlusu tarafından sağlanır.

- Kayıtlar okunaklı ve silinmez bir kalemle tutulur. Kayıtlarda hata olduğunda yazılanların okunabileceği şekilde üstüne çizgi çekilerek ve yanına doğrusu yazılarak paraflanır.

- Elektronik ortamında üretilen kayıtlar basılarak saklanır. Ancak müşterinin istemediği durumlardaki cihaz çıktıları ve kalite kontrol numunelerinin sonuçları aylık periyotlarda kaydedilir ve tanımlanarak güvenli bir şekilde saklanır.

- Analiz Raporu verildikten sonra raporla ilgili kayıtlar raporu hazırlayan bölümün sorumluluğunda, tanımlanmış dosyalarda veya elektronik ortamda, bozulma, hasar ve değişime uğramayı önleyecek uygun koşullarda ve gereğinde yetkililerin kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde saklanır.

- Laboratuvarda saklanan ve gizliliği olan kayıtlara sadece sorumlu olan kişi/kişiler ulaşabilir. İSTE-BTM laboratuvar müdürü tarafından yetki ve izin verilen kişi/kişiler dışında hiç kimse, hiçbir bilgiye, hiçbir koşulda ulaşamaz.

- Saklama süreleri kayıtların üretildiği tarih göz önüne alınarak başlar.

- İptal edilen kayıtlar geçerli olan akreditasyon süresince saklanır akreditasyon yenileme işleminin gerçekleşmesinin ardından bir önceki akreditasyon dönemine ait dokümanalar “İmha Edilecek Dokümanlar Listesine” işlendikten sonra altı ay içerisinde Arşiv Sorumlusunun gözetiminde en az dört parçaya ayrılarak imha edilir.

- İSTE-BTM çalışanı arşivde bulunan dokümanlara ihtiyacı olduğunda arşiv sorumlusuna başvurur, Arşiv Sorumlusu Arşiv Doküman Girdi Çıktı Kontrol Formuna gerekli bilgileri işler ve dokümanın takibini yapar.

- İSTE-BTM Laboratuvarı’nda TS EN ISO/IEC 17025 sistemi içinde yer alan teknik sistem ve kalite sistemi kayıtlarının saklama süresi ve ilgili sorumlular aşağıdaki tabloda verilmiştir;

| Kayıtlar | TS EN ISO/IEC 17025 Madde No. | Yıl içerisinde bulunduğu yer/ Üretildiği yer | Bulunduğu /üretildiği yerde saklama süresi | Arşivde Saklama Süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Müşteri sözleşmeleri | 4.4 | Numune Kabul Satın Alma | 2 yıl | Sözleşme süresi |
| Analiz Başvuru Formu | 4.4 | Numune Kabul | 1 yıl | 10 |
| Taşeron Laboratuvar Kayıtları | 4.5 | Numune Kabul | 1 yıl | Sözleşme süresince artı 1 yıl |
| Tedarikçi Onayları | 4.6 | Satın Alma /Depolama | 3 yıl | 10 |
| Cihaz Satın Alma kayıtları (Sipariş ve Doğrulama) | 4.6 | Satın Alma / Depolama | 3 yıl | Cihaz Ömrü(en az 4 yıl) |
| Malzeme Satın Alma Kayıtları (Sipariş ve Doğrulama) | 4.6 | Satın Alma / Depolama | 3 yıl | 10 |
| Müşteri Şikayetleri ve Değerlendirme Raporları | 4.8 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Uygunsuzluk Kayıtları | 4.9 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Düzeltici Faaliyet Kayıtları | 4.11 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Önleyici Faaliyet Kayıtları | 4.12 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| İç Denetim Raporları | 4.13/4.14 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Yönetimin Gözden Geçirmesi Raporları | 4.14 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Eğitim Kayıtları | 5.2 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | Süresiz |
| Yöntem Geçerlilik | 5.4 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | Yöntem Kullanım Süresince |
| Doğrulama Kayıtları | 5.5.10 | Analiz Sorumlusu | 2 yıl | Yöntem Kullanım Süresince |
| Yönteme ait Kalibrasyon Eğrileri | 5.4 | Analiz Sorumlusu | 2 yıl | Yöntem Kullanım Süresince |
| Belirsizlik Hesaplamaları | 5.4 | Analiz Sorumlusu | 1 yıl | Yöntem Kullanım Süresince |
| Cihaz Kalibrasyon Kayıtları | 5.5 / 5.6 | Analiz Sorumlusu | 2 yıl | 10 |
| Cihaz Arıza/Bakım Kayıtları | 5.5 | Analiz Sorumlusu | 2 yıl | Cihaz Ömrü |
| Numune Kabul/Kayıt Defterleri | 5.4.7 | Numune Kabul | 2 yıl | 10 |
| Numune Bilgi ve Sonuç Formu, Laboratuvar Analiz Kayıt Formu | 5.4.7 / 5.9 | Numune Kabul | 2 yıl | 10 |
| Ham Verileri (Analiz Kayıtları, Grafik, Kromatogram.... vb.) (*) | 5.4.7 | Analiz Sorumlusu | 4 yıl | 10 |
| Deney Sonuçlarının Kalitesinin Temini ile İlgili Kayıtlar | 5.9 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Yeterlilik Testleri (PT) Sonuçları | 5.9 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | Süresiz |
| Kalite Kontrol Kartları (QC Grafikleri) | 5.9 | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |
| Analiz Raporu | 5.10 | Numune Kabul | 1 yıl | 10 |
| TÜRKAK Denetim Raporları | - | Kalite Yöneticisi | 1 yıl | 10 |

(*) Elektronik Ortamda Tutulan Kayıtlardır.

Elektronik ortamda tutulan tüm kayıtlar bir akreditasyon süresince (4 yıl) ilgili yerlerde tutulurlar. Süreç bitiminden sonra 2 ay içerisinde elektronik ortam kayıtları harici belleğe kayıt edilip arşiv sorumlusuna teslim edilir.10 yıllık sure tamamlanana kadar arşiv sorumlusu kontrolünde arşivde muhafaza edilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan tüm kayıt ve dokümanlar

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |