| SIRA NO | MADDE ADI | KULLANILDIĞI ANALİZLER | ÜRETİCİ | SON KULLANMA TARİHİ | TAŞIMA DEPOLAMA KOŞULLARI | CAS NO | TEDARİKÇİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ICP-MS Internal Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Analytikjena |  | +15 +20 | 10-405-811 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 18 | ICP-MS Tuning Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Analytikjena |  | +15 +20 | 10-405-810 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 19 | ICP-MS-P (Phosphorus) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3139a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 20 | ICP-Pb (Lead) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3128 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 21 | ICP-Cd (Cadmium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +30 | 3108 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 22 | ICP-MS-As (Arsenic) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 | 3103a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 23 | ICP-MS-Hg (Mercury) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3131 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 24 | ICP-MS-Cu (Copper) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3114 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 25 | ICP-MS-Zn (Zinc) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3168a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 26 | ICP-MS-Fe (Iron) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3126a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 27 | ICP-MS-Mn (Manganese) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3132 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 28 | ICP-MS-Cr (Chromium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3112a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 29 | ICP-MS-Ni (Nickel) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3136 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 30 | ICP-MS-Mg (Magnesium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3131a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 31 | ICP-MS-Na (Sodyum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3152a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 32 | ICP-MS-K (Potassium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3141a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 33 | ICP-MS-Ca (Calcium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3109a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 34 | ICP-MS-B (Boron) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3107 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 35 | ICP-MS-Se (Selenium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3149 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 36 | ICP-MS-Al (Aluminum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3101a | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 37 | ICP-MS-Sn (Tin) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3161 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 38 | ICP-MS-Co (Cobalt) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 | 3113 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 39 | ICP-MS Mixture Reference Standart Solution – 28019 | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 40 | ICP-MS Mixture Reference Standart Solution – 28002 | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 41 | Nearshore Seawater Certified Reference Material for Trace Metals and other Constituents | ICP-MS ve AAS analizleri | National Research council Canada |  | +4 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 42 | Certified Reference Material (Mussel Tissue) | ICP-MS ve AAS analizleri | European Commission Joint Research Centre |  | +4 | BCR-668 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 43 | Coastal Seawater Certified Reference Material (Hg) | ICP-MS ve AAS analizleri | European Commission Joint Research Centre |  | +15 +20 | BCR-579 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 44 | Seawater Certified Reference Material for Nutrients | ICP-MS ve AAS analizleri | National Research council Canada |  | +4 | MOOS-3 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 45 | ICP-MS-Ti (Thallium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 08/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 46 | ICP-MS-P (Phosphorus) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 12/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 47 | ICP-MS-Be (Beryllium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 31/03/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 48 | ICP-MS-Na (Sodium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 5/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 49 | ICP-MS-Ca (Calcium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 11/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 50 | ICP-MS-Fe (Iron) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 51 | ICP-MS-Ag (Silver) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 52 | ICP-MS-Mo (Molybdenum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 11/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 53 | ICP-MS-K (Potassium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 08/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 54 | ICP-MS-In (Indium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 27/03/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 55 | ICP-MS-P (Phosphorus) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 05/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 56 | ICP-MS-Co (Cobalt) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 11/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 57 | ICP-MS-Ba (Barium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 11/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 58 | ICP-MS-Se (Selenium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 09/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 59 | ICP-MS-Sb (Antimony) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 12/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 60 | ICP-MS-Y (Yttrium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 12/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 61 | ICP-MS-Tb (Terbium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 5/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 62 | ICP-MS-Sc (Scandium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 11/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 63 | ICP-MS-B (Borum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 03/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 64 | ICP-MS-Si (Silicon) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 65 | ICP-MS-G (Germanium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 03/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 66 | ICP-MS-Mg (Magnesium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 67 | ICP-MS-Al (Aluminum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 05/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 68 | ICP-MS-Li (Lithium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 08/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 69 | ICP-MS-As (Arsenic) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 70 | ICP-MS-Hg (Mercury) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 08/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 71 | ICP-MS-Sn (Tin) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 12/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 72 | ICP-MS-Ni (Nickel) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 07/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 73 | ICP-MS-Mn (Manganese) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 74 | ICP-MS-Zn (Zinc) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 03/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 75 | ICP-MS-Cr (III) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 12/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 76 | ICP-MS-Pb (Lead) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 02/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 77 | ICP-MS-Cd (Cadmium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 27/03/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 78 | ICP-MS-Cu (Copper) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri |  | 13/04/2026 |  |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 79 | HYDROGEN PEROXİDE 35% PERHYDROL | Genel laboratuvar kullanımı |  | 31/03/2021 | +5 +30 | 7722-84-1 |  |
| 80 | NİTRİC ACİD 65% SUPRAPUR | Genel laboratuvar kullanımı |  | 31/03/2021 | +2 +25 | YOK |  |
| 81 | n-HEXANE | Genel laboratuvar kullanımı |  | 01/03/2027 | +5 +30 | 110-54-3 |  |
| 82 | NİTRİC ACİD 65% | Genel laboratuvar kullanımı |  | 30/11/2022 | +2 +25 | YOK |  |
| 83 | SULFURİC ACİD %95-97 | Genel laboratuvar kullanımı |  | 09/08/2024 | YOK | 7664-93-9 |  |
| 84 | Orto-Phosphoric Acid %85 | Genel laboratuvar kullanımı |  | 01/02/2026 | +2 +30 | 7664-38-2 |  |
| 85 | SİLİCA GEL | Genel laboratuvar kullanımı |  |  | YOK | 7631-86-9 |  |
| 86 | BORİC ACİD | Genel laboratuvar kullanımı |  | 31/12/2024 | +5 +30 | 10043-35-3 |  |
| 87 | AMMONİUM FLUORİDE | Genel laboratuvar kullanımı |  |  | +15 +25 | YOK |  |
| 88 | POTASSİUM PERMANGANATE | Genel laboratuvar kullanımı |  | 08/11/2022 | +5 +30 | 7722-64-7 |  |
| 89 | POTASSİUM BROMİDE | Genel laboratuvar kullanımı |  |  | YOK | 7758-02-3 |  |
| 90 | ASCORBİC ACİD | Genel laboratuvar kullanımı |  | 01/05/2025 | YOK | 50-81-7 |  |
| 91 | SODİUM HYDROXİDE GRANULLES | Genel laboratuvar kullanımı |  | 18/11/2022 | +5 +30 | 1310-73-2 |  |
| 92 | SODİUM BOROHYDRİDE | Genel laboratuvar kullanımı |  | 01/04/2025 | YOK | 16940-66-2 |  |
| 93 | NİTRİC ACİD 60% ULTRAPUR | Genel laboratuvar kullanımı |  | 28/02/2022 | +15 +25 | YOK |  |
| 94 | HYDROCHLORİC ACİD 30% ULTRAPUR | Genel laboratuvar kullanımı |  | 31/08/2022 | +5 +30 | YOK |  |
| 95 | HYDROCHLORİC ACİD 30% SUPRAPUR | Genel laboratuvar kullanımı |  | 30/09/2022 | +5 +30 | YOK |  |
| 96 | NİTRİC ACİD 65% SUPRAPUR | Genel laboratuvar kullanımı |  | 31/03/2021 | +2 +25 | YOK |  |
| 97 | HYDROFLUORİC ACİD 38-40% | Genel laboratuvar kullanımı |  | 03/06/2020 | +5 +30 | YOK |  |
| 98 | ASETON | Genel laboratuvar kullanımı |  | 03/07/2026 | YOK | 67-64-1 |  |
| 99 | ASETON | Genel laboratuvar kullanımı |  | 01/08/2026 | YOK | 67-64-1 |  |
| 100 | İSOPROPANOL | Genel laboratuvar kullanımı |  | 26/06/2026 | YOK | 67-63-0 |  |