## analiz (2024)
İSTE-BTM 2024 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ
CİHAZ | MARKA /MODEL | CİHAZ DONANIMI | ANALİZ YÖNTEMİ | BİRİM | ANALİZ ÜCRETİ
SEM | Thermo Fisher Scientific Apreo S LoVac SEM | Trinity Dedeksiyon Sistemi (in-lens ve in-column) T1 düşük in-lens dedektörü T2 yüksek in-lens dedektörü T3 in-column dedektörü Everhart-Thornley İkincil Elektron dedektörü (ETD) Geri saçılan elektron Dedektörü (BSED) Düşük Vakum Dedektörü (LVD) Pathfinder X-ray Mikroanaliz Sistemi Thermo Scientific UltraDry EDS Dedektörü Thermo Scientific Quasor II EBSD Dedektörü Nav-Cam+™ Odacığa Monte Kamera | Numune Hazırlama | 3 adet | 360
|  |  | SEM Görüntü Analizi | saat | 500
|  |  | EDS Analizi | saat | 500
|  |  | EDS Mapping | saat | 750
|  |  | EBSD Analizi | saat | 1250
|  |  | Kaplama | saat | 700
|  |  | Isıl İşlem | adet | 18000
XRD | Malvern Panalytical EMPYREAN (3. Nesil) | Üç boyutlu piksel tabanlı (pixcel3D) dedektörü Pole Figür ataçmanı Bragg-Brentano optik modül Yüksek sıcaklık fırın ataçmanı (1200 °C) | Numune Hazırlama | adet | 250
|  |  | XRD pattern çekimi | adet | 425
|  |  | İnce Film Analizi | adet | 610
|  |  | İnce Film Analizi (Grazing Angle) | adet | 720
|  |  | Kalitatif Faz Analizi (Patern Tayini) | adet | 540
|  |  | Kantitatif Faz Analiz (Rietveld Analizi) | adet | 5400
|  |  | Tekstür Analizi (Pole Figure) | adet | 1370
|  |  | Kalıntı Gerilme Analizi (Residual Stress) | adet | 1370
|  |  | Yüksek Sıcaklık Faz Analizi | adet | 7200
AAS | ANALYTİKJENA/ novAA 800D | Alev Sistemi, Grafit Fırın, Hidrit Sistemi Arka plan düzeltmesi: Döteryum içi boş katot lambası (D2- HCl) Lambalar: Ni, Hg, Pb, Ca, Sn, Cd, Se, As | Numune Hazırlama (Mikrodalga) | adet | 180
|  |  | Numune Hazırlama (Yaş Yakma) | adet | 90
|  |  | Flame (Asetilen + Hava) | adet | 430
|  |  | Flame (N2O + Hava) | adet | 430
|  |  | Grafit | adet | 500
|  |  | Hidrür | adet | 500
ICP-MS | ANALYTIKJENA/ Plasmaquant MS Elite | ReflexION - patentli 90 ° yansıtma iyon ayna Gerçek 3MHz HD Quadrupole Üstün kütle ayrımı için ADD10 Çift bağlantı teknolojisi (plazma bölmesine iki giriş portu) Orijinal standartlarla ppm, ppb, ppt seviyesinde element tayini Elementler: Zn, Mg, Ca, Na, Al, K, Cu, Fe, Co, P, As, Pb, Sn, Cr, Hg, Mn, Se, Ni, Cd, B, Sb, Ba, Be, Mo, Si, Ag, Tl | Numune Hazırlama (Mikrodalga) | adet | 180
|  |  | Numune Hazırlama (Yaş Yakma) | adet | 90
|  |  | Tek Element | adet | 430
|  |  | 2-5 Element | adet | 500
|  |  | 6-10 Element | adet | 580
|  |  | 11-15 Element | adet | 650
|  |  | 16-20 Element | adet | 720
|  |  | 21-30 Element | adet | 860
FT-IR | JASCO/ 6100 | Dalga boyu aralığı: 50-7800 cm-1 2 farklı okuma tekniği: ATR veya KBr (pellet) MID IR ve FAR IR için iki farklı detektör 13000 fonksiyonel gruptan oluşan kütüphane Max resolution: 0.5 cm-1 Signal to Noise Ratio: 42000:1 | ATR Tekniği | adet | 250
|  |  | KBr Tekniği | adet | 290
|  |  | Kantitatif Analiz | adet | 360
|  |  | Fonksiyonel Grup Analizi | adet | 360
|  |  | Yüzde Benzerlik Analizi | adet | 400
UV | JASCO/ V-730 | Dalga boyu aralığı: 110-1900 cm-1 Çift ışınlı, tek monokromatörlü spektrofotometre, Absorbans ve Transmittans ölçümü, Döteryum lamba: 190-350 nm/ Halojen lamba: 330-1100 cm-1 | Numune Hazırlama | adet | 90
|  |  | Spektrum Tarama | adet | 220
|  |  | Kantitatif Analiz | adet | 360
OPTİK EMİSYON CİHAZI | Thermo ARL/ OES-539 | 36 kanala sahip cihaz, demir ve çelik türevi metal analizleri için kalibredir.26 farklı element analizi yapılabilmektedir. | Element Tayini | adet | 360
STEREO MİKROSKOP | ZEISS/ stemi 305 | 10x büyütme Binoküler tüp Dikey yakın aydınlatma Farklı gölge efektli değişken eğik ışık aydınlatması için çift kollu deve boynu Aydınlık alan, karanlık alan ve eğik ışık aydınlatması için eğilebilir ayna tabanı | Görüntü Alma | saat | 220
OPTİK MİKROSKOP | ZEISS/ axio imager2 | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x büyütme Axio Cam 506 color (CCD kamera) Aydınlık alan ataçmanı Polarize ataçman DIC (Diferansiyel Interferans Kontrast) Ataçmanı Floresans Ataçmanları (Kırmızı-yeşil-mavi/Rhodamine Red-green fluorescent protein-DAPI) Z-yönünde motorize hareket Hem yaşam bilimi hem de malzeme bilimi yazılımı Zen Core 3.0 Zen 3.1 (Blue edition) | Aydınlık Alan Görüntüleme | saat | 220
|  |  | Floresan Görüntüleme | saat | 360
|  |  | Faz Analizi | saat | 290
|  |  | Parçacık Boyutu Analizi | saat | 290
ÇEKME-BASMA CİHAZI | INSTRON/ 5969 | 100 N-50 kN kapasiteli ISO 7500-1 normu class 0.5 hassasiyetli BluHill Universal Genel Aplikasyon Modülü (global test standartlarından oluşan metotlar) 4 farklı kalınlıkta çene ağzı (0-6.4 mm, 6.4-12.6 mm 3.2-7.8 mm, 7.1-12.5 mm), 150 mm çapında basma plakası 2 farklı alternatif uzama ölçüm özelliği (displacement/ekstansometre) | Çekme testi | adet | 630
|  |  | Basma Testi | adet | 630
|  |  | Sıyırma Testi | adet | 630
STA (Simultane Termogravimetrik Analiz) | HITACHI/ NEXT STA 300 | Sıcaklık aralığı: RT to 1500°C Balans tipi: Horizontal Dual Beam Design TG ölçüm aralığı: ± 400 mg DTA Ölçüm aralığı: ± 1000 µV Isıtma hızı: 0.01 to 100°C/min. Numune pan materyali: Platinyum, Aluminyum, Alumina Gaz : Kuru Hava, Azot ve Oksijen | TGA Analizi | saat | 360
|  |  | TGA-DTA Analizi | saat | 430
|  |  | DSC Analizi | saat | 500
SOXHLET CİHAZI | VELP/SER 148-3 | 29 adet program yapabilme imkanı Değişik solventler ile çalışma imkanı IP 55 koruma standardı 3 numuneyi aynı anda analiz etme özelliği | Yağ ekstraksiyonu ve % yağ miktarı tayini | adet | 580
Vector Network Analyser, 10KHz-43.5GHz | Agilent / PNA-L | 0.8GHz-5.2GHz, 2GHz-4GHz, 3GHz-18GHz, 15GHz-40GHz Horn Antenler ve Kalibrasyon Setleri | Free space S-parameter measurement (Frekans Bantı: 10 KHz - 43.5 GHz) | adet | 1800
|  | 8GHz-12GHz, 12GHz-18GHz dalga kılavuzları ve Kalibrasyon Setleri | Waveguide measurement (Frekans Bantı: X-band) | adet | 2500
|  | Dielektrik Prob Kit ve Kalibrasyon Setleri | Liquid Dielectric Measurement (Epsilon + Loss tangent) (Frekans Bantı: 10 KHz - 43.5 GHz) | adet | 1800
Antenna Training System | Man&tel (MATS-1000) | 2.45GHz ve 5.8GHz Test antenleri (Patch anten, Yagi Uda anten) | Free space farfield measurement (Frekans Bantı: 2-3 GHz & 5-6 GHz) | adet | 3600
Elektronik Devre Yazıcı | Voltera | Baskı alanı 128x105 mm Baskı tekrar yeteneği 20 um X, Y ve Z eksenlerindeki hassasiyeti sırasıyla 10 um, 10 um ve 0.625 um | Tek taraf (gümüş) | adet | 250
|  |  | Tek taraf (gümüş+lehim) | adet | 290
|  |  | Çift taraf (gümüş) | adet | 320
|  |  | Çift taraf (gümüş+lehim) | adet | 360
|  |  | Delme İşlemi | adet | 20
Universal Otomatik Sertlik Cihazı | QATM/ Qness 750 CS | Kuvvet min: 300g max: 750 kg Yöntemler: Brinel, Rockwell ve Vickers | Sertlik Ölçümü | adet* | 250
Mekanik Örnek Hazırlama | QATM/ Qpol 250 A2 | Disk çapı: 250 mm, Tabla dönme hızı: 30-600 devir/dk, Çift yönlü döndürme | Metalografik Otomatik Zımpara-Parlatma | adet* | 610
| QATM/ Qpol Vibro | Disk çapı: 300 mm, Vibrasyon aralığı: 60-120 Hz | Metalografik Otomatik Vibrasyonlu Parlatma | adet | 430
| QATM/ Qcut 250 M | Manuel kesme kapasitesi 90 mm, Kesme tablası: 350x288 mm | Metalografik Numune Kesme (sulu) | Bilgi edinmek ve fiyat almak için merkezimizle iletişime geçiniz.
| Novotest | Kaplama kalınlık ölçüm aralığı: 0-2000 micron, Çalışma sıcaklığı: (-10/40 °C) | Kaplama Kalınlık Ölçme
Beton Basınç Test Cihazı | HR-C2000/TS | 2000 kN kapasiteli basınç | Basınç Dayanım Testi
BUZ DOLABI VE DONDURUCULAR | UĞUR | UED 7246 DTK NF D/S Derin Çekmeceli Dondurucu | 7 çekmeceli (-40/-45 °C)
|  | USS 374 DTKE Şişe Soğutucu | 5 raflı (+1/+10 °C)
|  | UES 507 D2K NF DGT Buzdolabı | 1. bölme: (+2/+8 °C) 2. bölme: (-16/-24 °C)
|  | USD 3045 BK Derin Dondurucu | Sanayi tipi (-40/-45 °C)
Üç Boyutlu Yazıcı | ZORTRAX/M300 Plus | 300 x 300 x 300 mm yazdırma tablası min 0.4 mm kalınlıında obje yazdırma 6 farklı Ultrat tipi flament Android tabanlı yazılım | Z-FLEX Black M200P
Z-ULTRAT Pure Black M300P/Dual
Z-ULTRAT Pure Grey M300P/Dual
Z-ASA Pro Pure Black M200P
Z-ABS Red
Z-PETG Grey
FIRINLAR | PROTHERM | 1200 °C Yüksek Sıcaklık Kül Fırını 10 Lt | Hava ortamlı ısıl işlem
1400 °C Yüksek Sıcaklık Kül Fırını 31 Lt
1200 °C Yüksek Sıcaklık Kül Fırını (Raylı Sistem)
|  | 1200 °C Korumalı Yüksek Sıcaklık Fırını (Tüp Fırın) | İnert ortamlı (Azot, Argon, Oksijen) ısıl işlem
1600 °C Yüksek Sıcaklık Atmosfer Kontrollü Kül Fırını
Diğer Cihazlar/İşlemler | Hexagon/Alphie-3 | Turbula 3D Karıştırıcı | Karıştırma
| Fytronix Electronic | Otomatik Pres | Presleme
| Ohaus/3100M | pH metre | pH ve iletkenlik ölçümü
| Velp/ ZX3 | Vortex | Çöktürme
| Velp | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | Isıtma, karıştırma
| Human Power I | Deiyonize Su Sistemi | Saf/Ultra saf su
| Nükleon | Etüv | Max 250 °C, ısıtma
| ISOLAB | Ultrasonik Su Banyosu | Isıtma, karıştırma
| Selecta | Santrifüj Cihazı | Çöktürme
| Ünal Mühendislik | Bilyeli Öğütücü | 10-110 rpm, 120 devir/dk, öğütme
Fiyatlara KDV dahil değildir. KDV oranı %20 dir.
*Numune hazırlama zorluğuna göre ücret 3 katına kadar değişebilir.
*01.01.2024 tarihinden itibari ile geçerlidir.