1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan klimaların kullanım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan tüm klimaları kapsamaktadır.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bakım yapacak personel, kontrolünden bina sorumluları ve ilgili teknik personel, dokümanın hazırlanması, revize edilmesi ve sürekliliğin sağlanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Kullanım**
2. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki ON/OFF tuşunu kullanarak açınız.
3. Kumanda üzerindeki MODE tuşu ile istediğiniz konuma getiriniz.
4. Tasarruf sebebiyle yazın dış hava sıcaklığı 30 derecenin altında, kışın ise 21 derecenin üzerinde çalıştırmayınız.
5. Cihazı mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatınız.
6. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.
   1. **Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**
7. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
8. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.
9. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.
10. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.
11. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.
12. Su gideri kontrolü yapılır.
13. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.
14. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.
15. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.