TABELA TEKNİK ŞARTNAME

İdari Bina Giriş Tabelası:

- Sınırları 175 x 400 x 5 cm boyutunda

- Kompozit bağlamındaki taşıyıcı ve destekler korozyona dayanıklı ve paslanmaz galvaniz çelik profil malzeme kullanılacaktır

- Montaj zemini kavisli olduğundan dolayı 3 parça veya yerinde görülüp zemine uygun biçimde yapılması

- Kutu harfler kullanılacaktır.

- Çalışmalar idaremiz tarafından koordineli yürütülecektir.

- Eski tabela sökülüp yenisi montaj edilecek, montaj zamanında gerekli olan mal ve hizmetler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Rüzgâra, güneşe ve yağmura karşı dayanıklı olup uzun ömürlü olmalıdır.

- Tabela kompozit et kalınlığı 4mm, harfler pleksiglass harf ve logo yüksekliği 10 cm olacak.

- Resim 2 tabelanın mevcut durumudur.

- Tabela şablonu Resim 1’deki gibi arka plan CMYK kodu C-2, M-1, Y-1, K-0 tonajında, Üniversitemizin logosu sol tarafta ortalı olacak şekilde, yanına ortalı şekilde ‘MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI, İDARİ BİNA’ yazılacaktır.

- Yazı rengi CMYK kodu C-50, M-30, Y-25, K-65, yazı tipi Geogrotesque kullanılacaktır.

Resim 1

Resim 2

Konservatuvar Giriş Tabelası:

- Sınırları 130 x 950 x 5 cm boyutunda

- Kompozit bağlamındaki taşıyıcı ve destekler korozyona dayanıklı ve paslanmaz galvaniz çelik profil malzeme kullanılacaktır

- Uygun biçimde yapılabilmesi için yerinde görülebilir.

- Kutu harfler kullanılacaktır.

- Çalışmalar idaremiz tarafından koordineli yürütülecektir.

- Eski tabela sökülüp yenisi montaj edilecek, montaj zamanında gerekli olan mal ve hizmetler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Rüzgâra, güneşe ve yağmura karşı dayanıklı olup uzun ömürlü olmalıdır.

- Tabela kompozit et kalınlığı 4mm, harfler pleksiglass harf ve logo yüksekliği 10 cm olacak.

- Resim 4 tabelanın mevcut durumudur.

- Tabela şablonu Resim 3’deki gibi arka plan CMYK kodu C-2, M-1, Y-1, K-0 tonajında, Üniversitemizin logosu sol tarafta ortalı olacak şekilde, yanına ortalı şekilde ‘MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI’ yazılacaktır.

- Yazı rengi CMYK kodu C-50, M-30, Y-25, K-65, yazı tipi Geogrotesque kullanılacaktır.

Resim 3

Resim 4

Protokol ve Derslik Giriş Tabelaları:

- Sınırları, protokol 50 x 190 x 5 cm, derslik 50 x 110 x 5 cm boyutunda

- Uygun biçimde yapılabilmesi için yerinde görülebilir.

- 10 mm kapartma harfler kullanılacaktır.

- Çalışmalar idaremiz tarafından koordineli yürütülecektir.

- Eski tabela sökülüp yenisi montaj edilecek, montaj zamanında gerekli olan mal ve hizmetler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Rüzgâra, güneşe ve yağmura karşı dayanıklı olup uzun ömürlü olmalıdır.

- Tabela kompozit, harfler pleksiglass olacak.

- Resim 6 tabelanın mevcut durumlarıdır.

- Tabelaların şablonu Resim 5’dekiler gibi arka plan CMYK kodu C-2, M-1, Y-1, K-0 tonajında, Üniversitemizin logosu sol tarafta olacak şekilde, yanına ortalı şekilde ‘PROTOKOL GİRİŞİ’ diğerinde ise ‘DERSLİK GİRİŞİ’ yazılacaktır.

- Yazı rengi CMYK kodu C-50, M-30, Y-25, K-65, yazı tipi Geogrotesque kullanılacaktır.

Resim 5

Resim 6

Sigara İçilmez Uyarı Levhası:

- Yağmura ve rüzgara dayanıklı,

- 50 x 70 ölçülerde, 30 punto, kırmızı-beyaz-siyah, renklerde dekota üzerine yazılmış vida yerleri açılarak duvara monte edilebilen 4 adet sigara içilmez uyarı levhası.

Çöp Atmayınız Uyarı Levhası:

- Yağmura ve rüzgara dayanıklı,

- 50 x 70 ölçülerde, 30 punto, kırmızı-beyaz, dekota üzerine yazılmış vida yerleri açılarak duvara monte edilebilen 2 adet çöp atmayınız uyarı levhası.

Sigara İçme Alanı Uyarı Levhası:

- Yağmura ve rüzgara dayanıklı

- 50 x 70 ölçülerde, 30 punto, yeşil-siyah dekota üzerine yazılmış vida yerleri açılarak duvara monte edilebilen 2 adet sigara içme alanı uyarı levhası.

Kapı İsimliği:

- 26 x 9 cm boyutlarında

- Metal ve kavisli yapıda olacaktır.

- Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun

- Solda Üniversitemiz logosu yanına ‘HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’ altına ortalı biçimde unvanı ve ismi soyismi yazılacaktır.

- Renk, yazı ve düzen örneği alttaki resimdeki gibi olacaktır.

- C-10, M-100, Y-60, K-10    /   C-50, M-30, Y-25, K-65

Kaşe:

- 30 x 45 mm boyutunda

- Otomatik mekanizmalı

- Mavi keçeli

- ŞABLON:

İsim SOYİSİM

UNVAN