TEKNİK ŞARTNAME 

Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
	Sıra No
	İhtiyaç
	Miktar
	Teknik Özellikler

	

1
	Portatif Klima
	


     3 adet
		  Enerji Verim Sınıfı (Soğutma): A 
  Enerji Verim Sınıfı (Isıtma): A+ 
  Enerji Sınıfı: A 
  Isıtma Kapasitesi: A 
  Soğutma Kapasitesi: 12000 BTU/h
· Kurulum firma tarafından sağlanacak.
· Klimalar su/buz soğutmalı değildir. Soğutucu gaz ile çalışmaktadır.
	





                                                                                                 		    
	Sıra No
	İhtiyaç
	Miktar
	Teknik Özellikler

	



1
	Üfleme Makinası
	





     2 adet
		Motor                                  
	2 Zamanlı

	Silindir Hacmi                   
	77 cc

	Motor Tipi
	Euro V

	Güç
	3,6 kW / 5 Hp

	Benzin Deposu
	2,3 lt

	Hava Hızı
	106 m/sn

	Hava Hacmi
	27 m³/dak.

	Borusuz Ağırlığı
	10,22 kg

	Ses Seviyesi
	103 dB

	Ses Seviyesi (15 m mesafede)
	78 dB 






NOT:    
1. Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır.
2. İdare isterse isteklilerin alınacak ürünlerin numunelerini başkanlığımıza göndermeleri gerekir. Göndermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Gerektiğinde numuneye bakılıp karar verilecektir.
3. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
4. Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve sonra ödeme sürecine geçilecektir.
5. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
6. Verilen teklifler aynı olduğu takdirde hangisinin alınacağına idare karar verecektir.
7. Teklifler ayrı ayrı değerlendirilecek olup her kalemde düşük olan teklif esas alınacaktır. 
8. Montaj/teslim sonrası test çalıştırması yapılacaktır.
9. [bookmark: _GoBack]Garanti Süresi en az 2 Yıl olacaktır.                                                                                      		   
